# **2-2-3　し尿発生量及び仮設トレイ必要基数等**

## **2-2-3-1　仮設トイレ必要人数、非水洗化区域し尿収集人口、し尿発生（収集必要）量**

### **2-2-3-1　断①　雲仙地溝北縁断層帯、断②　雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 断①　雲仙地溝北縁断層帯 | | | | | 断②　南縁連動 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 143,138 | 86,020 | 2,922 | 19,250 | 422 | 236,938 | 76,037 | 3,990 | 13,073 | 554 |
| 西海市 | 653 | 299 | 12 | 8,911 | 17 | 1,786 | 671 | 31 | 8,561 | 19 |
| 長与町 | 4,128 | 10,592 | 188 | 596 | 26 | 5,941 | 10,993 | 216 | 568 | 30 |
| 時津町 | 2,986 | 5,614 | 110 | 465 | 15 | 5,802 | 5,992 | 150 | 417 | 21 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 8,427 | 0 | 107 | 60,709 | 118 | 9,124 | 944 | 128 | 60,540 | 120 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 722 | 181 | 12 | 3,139 | 7 | 699 | 204 | 12 | 3,149 | 7 |
| 川棚町 | 1,028 | 94 | 14 | 4,055 | 9 | 1,201 | 93 | 16 | 4,002 | 9 |
| 波佐見町 | 0 | 93 | 1 | 5,797 | 10 | 0 | 93 | 1 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 26,056 | 3,408 | 376 | 10,946 | 69 | 19,558 | 3,823 | 298 | 14,362 | 64 |
| 諫早市 | 87,655 | 14,784 | 1,306 | 13,617 | 197 | 105,108 | 10,262 | 1,471 | 9,092 | 212 |
| 大村市 | 14,298 | 6,609 | 267 | 2,512 | 40 | 19,035 | 10,243 | 373 | 2,364 | 54 |
| 雲仙市 | 23,325 | 3,578 | 343 | 11,455 | 65 | 22,213 | 3,756 | 331 | 12,022 | 65 |
| 南島原市 | 20,660 | 3,553 | 309 | 16,466 | 69 | 26,052 | 3,356 | 375 | 13,330 | 73 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 333,075 | 134,826 | 5,966 | 266,937 | 1,249 | 453,458 | 126,466 | 7,394 | 256,296 | 1,422 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 断①　雲仙地溝北縁断層帯 | | | | | 断②　南縁連動 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 150,905 | 102,526 | 3,231 | 29,222 | 481 | 250,468 | 93,694 | 4,388 | 22,619 | 624 |
| 佐世保・県北 | 10,176 | 368 | 134 | 109,511 | 204 | 11,025 | 1,334 | 158 | 109,299 | 207 |
| 県央・県南 | 171,994 | 31,932 | 2,600 | 54,996 | 440 | 191,965 | 31,439 | 2,848 | 51,170 | 467 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 333,075 | 134,826 | 5,966 | 266,937 | 1,249 | 453,458 | 126,466 | 7,394 | 256,296 | 1,422 |

### **2-2-3-1　断③　島原沖断層群、断④　橘湾西部断層帯**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 断③　島原沖断層群 | | | | | 断④　橘湾西部断層帯 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | 6,102 | 78 | 28,676 | 59 | 114,572 | 20,984 | 1,728 | 21,131 | 266 |
| 西海市 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 | 0 | 102 | 1 | 9,112 | 16 |
| 長与町 | 0 | 419 | 5 | 660 | 2 | 89 | 1,672 | 22 | 659 | 4 |
| 時津町 | 0 | 148 | 2 | 516 | 1 | 522 | 1,020 | 20 | 507 | 3 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 | 7,884 | 0 | 101 | 60,841 | 117 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | 25 | 0 | 3,435 | 6 | 202 | 24 | 3 | 3,352 | 6 |
| 川棚町 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 | 0 | 50 | 1 | 4,365 | 8 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 16,291 | 4,063 | 260 | 16,080 | 62 | 1,556 | 107 | 21 | 23,825 | 43 |
| 諫早市 | 12,378 | 4,733 | 218 | 33,131 | 85 | 15,055 | 2,317 | 221 | 32,437 | 85 |
| 大村市 | 0 | 916 | 12 | 2,960 | 7 | 14,960 | 1,157 | 205 | 2,492 | 32 |
| 雲仙市 | 7,587 | 1,779 | 119 | 19,479 | 49 | 3,338 | 208 | 45 | 21,646 | 43 |
| 南島原市 | 11,351 | 551 | 152 | 21,881 | 57 | 11,562 | 235 | 150 | 21,758 | 57 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 47,607 | 18,735 | 846 | 317,866 | 653 | 169,740 | 27,877 | 2,520 | 316,941 | 875 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 断③　島原沖断層群 | | | | | 断④　橘湾西部断層帯 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | 6,669 | 85 | 38,964 | 78 | 115,183 | 23,778 | 1,772 | 31,409 | 290 |
| 佐世保・県北 | 0 | 25 | 0 | 112,163 | 191 | 8,086 | 75 | 104 | 110,166 | 201 |
| 県央・県南 | 47,607 | 12,041 | 761 | 93,531 | 260 | 46,471 | 4,024 | 644 | 102,158 | 260 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 47,607 | 18,735 | 846 | 317,866 | 653 | 169,740 | 27,877 | 2,520 | 316,941 | 875 |

### **2-2-3-1　断⑤　大村－諫早北西付近断層帯**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 断⑤　大村－諫早北西付近断層帯 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 101,333 | 26,531 | 1,630 | 22,003 | 255 |
| 西海市 | 989 | 592 | 20 | 8,807 | 18 |
| 長与町 | 264 | 4,788 | 64 | 656 | 10 |
| 時津町 | 1,594 | 1,827 | 44 | 489 | 7 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 20,937 | 2,698 | 301 | 57,672 | 138 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 566 | 0 | 7 | 11,167 | 20 |
| 東彼杵町 | 3,141 | 881 | 51 | 2,148 | 10 |
| 川棚町 | 4,763 | 947 | 73 | 2,927 | 15 |
| 波佐見町 | 641 | 268 | 12 | 5,551 | 11 |
| 佐々町 | 0 | 59 | 1 | 2,029 | 4 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 7,520 | 840 | 107 | 20,690 | 49 |
| 諫早市 | 59,591 | 17,013 | 977 | 20,892 | 166 |
| 大村市 | 65,682 | 10,071 | 966 | 904 | 130 |
| 雲仙市 | 3,723 | 1,237 | 63 | 21,450 | 45 |
| 南島原市 | 7,311 | 610 | 101 | 24,230 | 55 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 278,055 | 68,362 | 4,417 | 297,169 | 1,094 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 断⑤　大村－諫早北西付近断層帯 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 104,180 | 33,738 | 1,758 | 31,955 | 289 |
| 佐世保・県北 | 30,048 | 4,853 | 445 | 103,840 | 236 |
| 県央・県南 | 143,826 | 29,771 | 2,213 | 88,166 | 445 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 278,055 | 68,362 | 4,417 | 297,169 | 1,094 |

### **2-2-3-1　直①　長崎市、直②　佐世保市（佐々町）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直①　長崎市 | | | | | 直②　佐世保市（佐々町） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 79,613 | 132,968 | 2,710 | 23,433 | 401 | 3 | 0 | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 3 | 0 | 0 | 9,111 | 15 | 124 | 0 | 2 | 9,074 | 16 |
| 長与町 | 3,143 | 0 | 40 | 611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 5,019 | 0 | 64 | 430 | 9 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 | 60,181 | 60,063 | 1,533 | 48,144 | 286 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 92 | 0 | 1 | 22,284 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 301 | 0 | 4 | 11,293 | 20 |
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 | 39 | 0 | 0 | 3,419 | 6 |
| 川棚町 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 | 569 | 0 | 7 | 4,193 | 8 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 186 | 0 | 2 | 5,726 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 4,438 | 0 | 57 | 1,377 | 10 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 537 | 0 | 7 | 36,201 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 117 | 0 | 1 | 2,956 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 9 | 0 | 0 | 23,343 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 8 | 0 | 0 | 28,478 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 88,451 | 132,968 | 2,823 | 334,579 | 945 | 65,936 | 60,063 | 1,606 | 324,344 | 766 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直①　長崎市 | | | | | 直②　佐世保市（佐々町） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 87,779 | 132,968 | 2,815 | 31,955 | 289 | 127 | 0 | 2 | 38,926 | 66 |
| 佐世保・県北 | 0 | 0 | 0 | 103,840 | 236 | 65,807 | 60,063 | 1,605 | 96,436 | 378 |
| 県央・県南 | 672 | 0 | 9 | 88,166 | 445 | 2 | 0 | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 88,451 | 132,968 | 2,823 | 297,169 | 1,094 | 65,936 | 60,063 | 1,606 | 324,344 | 766 |

### **2-2-3-1　直③　島原市、直④　諫早市**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直③　島原市 | | | | | 直④　諫早市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 | 1,081 | 0 | 14 | 28,605 | 50 |
| 西海市 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 | 163 | 0 | 2 | 657 | 1 |
| 時津町 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 | 144 | 0 | 2 | 514 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 | 29 | 0 | 0 | 3,423 | 6 |
| 川棚町 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4,363 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 10,769 | 6,852 | 225 | 18,982 | 62 | 15 | 0 | 0 | 24,635 | 42 |
| 諫早市 | 141 | 0 | 2 | 36,303 | 62 | 31,090 | 32,322 | 809 | 28,280 | 156 |
| 大村市 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 | 15,481 | 0 | 197 | 2,475 | 31 |
| 雲仙市 | 2,781 | 0 | 35 | 21,930 | 42 | 1,953 | 0 | 25 | 22,352 | 41 |
| 南島原市 | 1,158 | 0 | 15 | 27,809 | 49 | 77 | 0 | 1 | 28,438 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 14,849 | 6,852 | 277 | 332,320 | 602 | 50,037 | 32,322 | 1,050 | 330,427 | 702 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直③　島原市 | | | | | 直④　諫早市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 | 1,388 | 0 | 18 | 38,888 | 68 |
| 佐世保・県北 | 0 | 0 | 0 | 112,163 | 191 | 34 | 0 | 0 | 112,150 | 191 |
| 県央・県南 | 14,849 | 6,852 | 277 | 107,985 | 220 | 48,615 | 32,322 | 1,032 | 106,182 | 318 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 14,849 | 6,852 | 277 | 332,320 | 602 | 50,037 | 32,322 | 1,050 | 330,427 | 702 |

### **2-2-3-1　直⑤　大村市、直⑥　平戸市（鹿町町）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直⑤　大村市 | | | | | 直⑥　平戸市（鹿町町） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 2,475 | 0 | 32 | 28,513 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 59 | 0 | 1 | 9,094 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 415 | 0 | 5 | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 410 | 0 | 5 | 509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 56 | 0 | 1 | 62,742 | 107 | 683 | 0 | 9 | 62,589 | 108 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 4,886 | 3,746 | 110 | 19,069 | 47 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 415 | 0 | 5 | 11,239 | 20 |
| 東彼杵町 | 307 | 0 | 4 | 3,309 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 173 | 0 | 2 | 4,313 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 321 | 0 | 4 | 1,982 | 4 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 23,907 | 0 | 305 | 30,142 | 92 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 25,154 | 26,894 | 664 | 2,173 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 142 | 0 | 2 | 23,276 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 53,098 | 26,894 | 1,020 | 332,666 | 702 | 6,305 | 3,746 | 128 | 336,422 | 589 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直⑤　大村市 | | | | | 直⑥　平戸市（鹿町町） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 3,360 | 0 | 43 | 38,769 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 535 | 0 | 7 | 111,971 | 191 | 6,305 | 3,746 | 128 | 108,476 | 201 |
| 県央・県南 | 49,203 | 26,894 | 970 | 108,717 | 314 | 0 | 0 | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 53,098 | 26,894 | 1,020 | 332,666 | 702 | 6,305 | 3,746 | 128 | 336,422 | 589 |

### **2-2-3-1　直⑦　松浦市（江迎町）、直⑧　対馬市**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直⑦　松浦市（江迎町） | | | | | 直⑧　対馬市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 3,011 | 0 | 38 | 62,024 | 111 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 904 | 0 | 12 | 21,740 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 7,432 | 3,503 | 139 | 7,909 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 2 | 0 | 0 | 4,364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 261 | 0 | 3 | 1,991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 5,825 | 3,918 | 124 | 16,947 | 45 |
| 合　　　計 | | 11,611 | 3,503 | 193 | 335,206 | 596 | 5,825 | 3,918 | 124 | 336,418 | 588 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直⑦　松浦市（江迎町） | | | | | 直⑧　対馬市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 11,611 | 3,503 | 193 | 107,260 | 208 | 0 | 0 | 0 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 0 | 0 | 0 | 115,774 | 197 | 0 | 0 | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 5,825 | 3,918 | 124 | 16,947 | 45 |
| 合　　　計 | 11,611 | 3,503 | 193 | 335,206 | 596 | 5,825 | 3,918 | 124 | 336,418 | 588 |

### **2-2-3-1　直⑨　壱岐市、直⑩　五島市**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直⑨　壱岐市 | | | | | 直⑩　五島市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 7,116 | 5,755 | 164 | 17,600 | 52 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 7 | 0 | 0 | 14,416 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 4,606 | 4,081 | 111 | 13,280 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 4,606 | 4,081 | 111 | 337,504 | 589 | 7,124 | 5,755 | 164 | 336,188 | 593 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直⑨　壱岐市 | | | | | 直⑩　五島市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 0 | 0 | 0 | 112,163 | 191 | 0 | 0 | 0 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 0 | 0 | 0 | 115,774 | 197 | 0 | 0 | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 7,116 | 5,755 | 164 | 17,600 | 52 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 7 | 0 | 0 | 15,164 | 26 |
| 壱　岐 | 4,606 | 4,081 | 111 | 13,280 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 4,606 | 4,081 | 111 | 337,504 | 589 | 7,124 | 5,755 | 164 | 336,188 | 593 |

### **2-2-3-1　直⑪　西海市、直⑫　雲仙市**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直⑪　西海市 | | | | | 直⑫　雲仙市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 4,043 | 0 | 52 | 28,410 | 55 | 317 | 0 | 4 | 28,655 | 49 |
| 西海市 | 2,946 | 7,352 | 131 | 8,203 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 48 | 0 | 1 | 659 | 1 | 3 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 361 | 0 | 5 | 510 | 1 | 6 | 0 | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 24 | 0 | 0 | 62,749 | 107 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 2 | 0 | 0 | 4,364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 | 4,013 | 0 | 51 | 22,534 | 45 |
| 諫早市 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 | 18,289 | 0 | 233 | 31,599 | 85 |
| 大村市 | 10 | 0 | 0 | 2,960 | 5 | 427 | 0 | 5 | 2,947 | 6 |
| 雲仙市 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 | 10,410 | 6,936 | 221 | 18,040 | 60 |
| 南島原市 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 | 170 | 0 | 2 | 28,384 | 49 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 7,434 | 7,352 | 189 | 338,920 | 601 | 33,634 | 6,936 | 517 | 327,817 | 626 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直⑪　西海市 | | | | | 直⑫　雲仙市 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 7,398 | 7,352 | 188 | 37,782 | 89 | 326 | 0 | 4 | 38,943 | 67 |
| 佐世保・県北 | 26 | 0 | 0 | 112,157 | 191 | 0 | 0 | 0 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 10 | 0 | 0 | 115,774 | 197 | 33,309 | 6,936 | 513 | 103,503 | 244 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 7,434 | 7,352 | 189 | 338,920 | 601 | 33,634 | 6,936 | 517 | 327,817 | 626 |

### **2-2-3-1　直⑬　南島原市、直⑭　東彼杵町（川棚町、波佐見町）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直⑬　南島原市 | | | | | 直⑭　東彼杵町（川棚町、波佐見町） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 | 40 | 0 | 1 | 28,673 | 49 |
| 西海市 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 | 54 | 0 | 1 | 9,095 | 16 |
| 長与町 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 | 11 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 | 17 | 0 | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 | 7,122 | 0 | 91 | 61,026 | 116 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 | 2,744 | 1,330 | 52 | 2,310 | 11 |
| 川棚町 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 | 4,336 | 0 | 55 | 3,056 | 13 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 994 | 0 | 13 | 5,416 | 11 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 312 | 0 | 4 | 24,479 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 30 | 0 | 0 | 36,332 | 62 | 353 | 0 | 4 | 36,249 | 62 |
| 大村市 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 | 9,768 | 0 | 125 | 2,654 | 21 |
| 雲仙市 | 1,211 | 0 | 15 | 22,730 | 41 | 3 | 0 | 0 | 23,346 | 40 |
| 南島原市 | 13,363 | 5,958 | 246 | 20,710 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 14,917 | 5,958 | 266 | 331,547 | 599 | 25,447 | 1,330 | 341 | 335,146 | 615 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直⑬　南島原市 | | | | | 直⑭　東彼杵町（川棚町、波佐見町） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 | 123 | 0 | 2 | 38,944 | 66 |
| 佐世保・県北 | 0 | 0 | 0 | 112,163 | 191 | 15,200 | 1,330 | 211 | 107,618 | 211 |
| 県央・県南 | 14,917 | 5,958 | 266 | 107,212 | 218 | 10,124 | 0 | 129 | 115,375 | 213 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 14,917 | 5,958 | 266 | 331,547 | 599 | 25,447 | 1,330 | 341 | 335,146 | 615 |

### **2-2-3-1　直⑮　小値賀町、直⑯　新上五島町**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 直⑮　小値賀町 | | | | | 直⑯　新上五島町 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | 0 | 0 | 9,112 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9,111 | 15 |
| 長与町 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 489 | 0 | 6 | 62,636 | 107 | 0 | 0 | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 | 0 | 0 | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 26 | 0 | 0 | 21,502 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 1,008 | 463 | 19 | 461 | 3 | 23 | 0 | 0 | 741 | 1 |
| 新上五島町 | 331 | 0 | 4 | 14,190 | 25 | 5,861 | 1,658 | 96 | 10,329 | 30 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 1,828 | 463 | 29 | 339,472 | 581 | 5,912 | 1,658 | 97 | 335,996 | 584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 直⑮　小値賀町 | | | | | 直⑯　新上五島町 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | 0 | 0 | 38,964 | 66 | 3 | 0 | 0 | 38,963 | 66 |
| 佐世保・県北 | 489 | 0 | 6 | 112,044 | 191 | 0 | 0 | 0 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 0 | 0 | 0 | 115,774 | 197 | 0 | 0 | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 21,516 | 37 | 26 | 0 | 0 | 21,502 | 37 |
| 上五島 | 1,339 | 463 | 23 | 14,651 | 28 | 5,884 | 1,658 | 96 | 11,071 | 32 |
| 壱　岐 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 1,828 | 463 | 29 | 339,472 | 581 | 5,912 | 1,658 | 97 | 335,996 | 584 |

### **2-2-3-1　津①　南海トラフケース5、津②　南海トラフケース11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 津①　南海トラフケース5 | | | | | 津②　南海トラフケース11 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 6,773 | - | 86 | 28,571 | 60 | 5,375 | - | 69 | 28,610 | 58 |
| 西海市 | 687 | - | 9 | 9,096 | 17 | 601 | - | 8 | 9,100 | 16 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 6 | - | 0 | 516 | 1 | 8 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 2,583 | - | 33 | 62,729 | 111 | 2,237 | - | 29 | 62,736 | 110 |
| 平戸市 | 156 | - | 2 | 22,345 | 38 | 129 | - | 2 | 22,345 | 38 |
| 松浦市 | 179 | - | 2 | 11,435 | 20 | 119 | - | 2 | 11,435 | 20 |
| 東彼杵町 | 5 | - | 0 | 3,435 | 6 | 4 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 3 | - | 0 | 4,365 | 7 | 2 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 146 | - | 2 | 24,643 | 42 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 208 | - | 3 | 36,340 | 62 | 189 | - | 2 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 10 | - | 0 | 2,960 | 5 | 8 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 35 | - | 0 | 23,348 | 40 | 75 | - | 1 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 18 | - | 0 | 28,483 | 48 | 270 | - | 3 | 28,482 | 49 |
| 下五島 | 五島市 | 44 | - | 1 | 21,516 | 37 | 19 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 1 | - | 0 | 15,885 | 27 | 1 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 81 | - | 1 | 20,638 | 35 | 57 | - | 1 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 10,934 | - | 139 | 339,959 | 597 | 9,093 | - | 116 | 340,008 | 593 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 津①　南海トラフケース5 | | | | | 津②　南海トラフケース11 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 7,466 | - | 95 | 38,843 | 79 | 5,984 | - | 76 | 38,885 | 76 |
| 佐世保・県北 | 2,924 | - | 37 | 112,135 | 196 | 2,492 | - | 32 | 112,143 | 195 |
| 県央・県南 | 417 | - | 5 | 115,773 | 198 | 541 | - | 7 | 115,772 | 198 |
| 下五島 | 44 | - | 1 | 21,516 | 37 | 19 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 1 | - | 0 | 15,885 | 27 | 1 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 81 | - | 1 | 20,638 | 35 | 57 | - | 1 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 10,934 | - | 139 | 339,959 | 597 | 9,093 | - | 116 | 340,008 | 593 |

### **2-2-3-1　津③　大村-諫早北西付近断層帯、津④　雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 津③　大村-諫早北西付近断層帯 | | | | | 津④　雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 96 | - | 1 | 28,676 | 49 | 673 | - | 9 | 28,675 | 50 |
| 西海市 | 245 | - | 3 | 9,110 | 16 | 284 | - | 4 | 9,109 | 16 |
| 長与町 | 7 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 156 | - | 2 | 515 | 1 | 6 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 215 | - | 3 | 62,755 | 107 | 376 | - | 5 | 62,754 | 107 |
| 平戸市 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 | 77 | - | 1 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 | 138 | - | 2 | 11,435 | 20 |
| 東彼杵町 | 70 | - | 1 | 3,434 | 6 | 4 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 142 | - | 2 | 4,364 | 8 | 2 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 | 1,520 | - | 19 | 24,594 | 44 |
| 諫早市 | 242 | - | 3 | 36,340 | 62 | 232 | - | 3 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 273 | - | 3 | 2,959 | 5 | 10 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 710 | - | 9 | 23,337 | 41 |
| 南島原市 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 | 1,898 | - | 24 | 28,409 | 52 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 23 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 63 | - | 1 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 1,446 | - | 18 | 340,103 | 581 | 6,019 | - | 77 | 339,969 | 588 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 津③　大村-諫早北西付近断層帯 | | | | | 津④　雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動） | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 503 | - | 6 | 38,961 | 67 | 963 | - | 12 | 38,960 | 68 |
| 佐世保・県北 | 427 | - | 5 | 112,161 | 191 | 598 | - | 8 | 112,161 | 192 |
| 県央・県南 | 515 | - | 7 | 115,773 | 198 | 4,371 | - | 56 | 115,640 | 204 |
| 下五島 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 23 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 63 | - | 1 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 1,446 | - | 18 | 340,103 | 581 | 6,019 | - | 77 | 339,969 | 588 |

### **2-2-3-1　津⑤　対馬海峡東の断層、津⑥　西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | 津⑤　対馬海峡東の断層 | | | | | 津⑥　西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 56 | - | 1 | 28,676 | 49 | 56 | - | 1 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 297 | - | 4 | 9,109 | 16 | 286 | - | 4 | 9,109 | 16 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 6 | - | 0 | 516 | 1 | 7 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 394 | - | 5 | 62,754 | 107 | 439 | - | 6 | 62,754 | 107 |
| 平戸市 | 162 | - | 2 | 22,345 | 38 | 442 | - | 6 | 22,340 | 39 |
| 松浦市 | 188 | - | 2 | 11,435 | 20 | 317 | - | 4 | 11,432 | 20 |
| 東彼杵町 | 4 | - | 0 | 3,435 | 6 | 5 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 2 | - | 0 | 4,365 | 7 | 3 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 123 | - | 2 | 24,643 | 42 | 117 | - | 1 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 11 | - | 0 | 36,340 | 62 | 11 | - | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 9 | - | 0 | 2,960 | 5 | 9 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 25 | - | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 150 | - | 2 | 28,483 | 49 | 167 | - | 2 | 28,482 | 49 |
| 下五島 | 五島市 | 24 | - | 0 | 21,516 | 37 | 24 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 131 | - | 2 | 15,884 | 27 | 248 | - | 3 | 15,883 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 662 | - | 8 | 20,625 | 36 | 301 | - | 4 | 20,635 | 36 |
| 合　　　計 | | 2,222 | - | 28 | 340,088 | 582 | 2,456 | - | 31 | 340,090 | 582 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 津⑤　対馬海峡東の断層 | | | | | 津⑥　西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 360 | - | 5 | 38,961 | 67 | 349 | - | 4 | 38,961 | 67 |
| 佐世保・県北 | 751 | - | 10 | 112,160 | 192 | 1,205 | - | 15 | 112,152 | 193 |
| 県央・県南 | 294 | - | 4 | 115,773 | 197 | 329 | - | 4 | 115,773 | 197 |
| 下五島 | 24 | - | 0 | 21,516 | 37 | 24 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 131 | - | 2 | 15,884 | 27 | 248 | - | 3 | 15,883 | 27 |
| 対　馬 | 662 | - | 8 | 20,625 | 36 | 301 | - | 4 | 20,635 | 36 |
| 合　　　計 | 2,222 | - | 28 | 340,088 | 582 | 2,456 | - | 31 | 340,090 | 582 |

### **2-2-3-1　①早岐川、②宮村川**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | ①早岐川 | | | | | ②宮村川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | - | 0 | 516 | 1 | 0 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 1,733 | - | 22 | 62,743 | 110 | 331 | - | 4 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 1,733 | - | 22 | 340,097 | 581 | 331 | - | 4 | 340,109 | 579 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | ①早岐川 | | | | | ②宮村川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 1,733 | - | 22 | 112,151 | 194 | 331 | - | 4 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 1,733 | - | 22 | 340,097 | 581 | 331 | - | 4 | 340,109 | 579 |

### **2-2-3-1　③江迎川、④佐々川**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | ③江迎川 | | | | | ④佐々川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | - | 0 | 516 | 1 | 0 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 247 | - | 3 | 62,755 | 107 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 596 | - | 8 | 2,003 | 4 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 247 | - | 3 | 340,109 | 579 | 596 | - | 8 | 340,083 | 579 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | ③江迎川 | | | | | ④佐々川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 247 | - | 3 | 112,163 | 191 | 596 | - | 8 | 112,137 | 192 |
| 県央・県南 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 247 | - | 3 | 340,109 | 579 | 596 | - | 8 | 340,083 | 579 |

### **2-2-3-1　⑤雪浦川、⑥中島川**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | ⑤雪浦川 | | | | | ⑥中島川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 | 1,015 | - | 13 | 28,674 | 50 |
| 西海市 | 316 | - | 4 | 9,109 | 16 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | - | 0 | 516 | 1 | 0 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 316 | - | 4 | 340,106 | 579 | 1,015 | - | 13 | 340,107 | 580 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | ⑤雪浦川 | | | | | ⑥中島川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 316 | - | 4 | 38,961 | 67 | 1,015 | - | 13 | 38,962 | 68 |
| 佐世保・県北 | 0 | - | 0 | 112,163 | 191 | 0 | - | 0 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 316 | - | 4 | 340,106 | 579 | 1,015 | - | 13 | 340,107 | 580 |

### **2-2-3-1　⑦川棚川、⑧相浦川**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | ⑦川棚川 | | | | | ⑧相浦川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | - | 0 | 516 | 1 | 0 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 | 4,092 | - | 52 | 62,690 | 114 |
| 平戸市 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 1,358 | - | 17 | 4,238 | 10 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 771 | - | 10 | 5,758 | 11 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 2,128 | - | 27 | 339,942 | 582 | 4,092 | - | 52 | 340,044 | 585 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | ⑦川棚川 | | | | | ⑧相浦川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 2,128 | - | 27 | 111,996 | 194 | 4,092 | - | 52 | 112,098 | 198 |
| 県央・県南 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 |
| 下五島 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 2,128 | - | 27 | 339,942 | 582 | 4,092 | - | 52 | 340,044 | 585 |

### **2-2-3-1　⑨志佐川、⑩大上戸川・内田川**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | ⑨志佐川 | | | | | ⑩大上戸川・内田川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | - | 0 | 516 | 1 | 0 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 1,381 | - | 18 | 11,357 | 22 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 |
| 大村市 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 | 2,556 | - | 33 | 2,891 | 9 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 1,381 | - | 18 | 340,030 | 580 | 2,556 | - | 33 | 340,040 | 582 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | ⑨志佐川 | | | | | ⑩大上戸川・内田川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 1,381 | - | 18 | 112,084 | 193 | 2,556 | - | 0 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 0 | - | 0 | 115,774 | 197 | 0 | - | 33 | 115,705 | 201 |
| 下五島 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 2,556 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 1,381 | - | 18 | 340,030 | 580 | 0 | - | 33 | 340,040 | 582 |

### **2-2-3-1　⑪郡川、⑫本明川・半造川**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | 市町名 | ⑪郡川 | | | | | ⑫本明川・半造川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・  西彼 | 長崎市 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 | 0 | - | 0 | 28,676 | 49 |
| 西海市 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 | 0 | - | 0 | 9,112 | 15 |
| 長与町 | 0 | - | 0 | 660 | 1 | 0 | - | 0 | 660 | 1 |
| 時津町 | 0 | - | 0 | 516 | 1 | 0 | - | 0 | 516 | 1 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 | 0 | - | 0 | 62,755 | 107 |
| 平戸市 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 | 0 | - | 0 | 22,346 | 38 |
| 松浦市 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 | 0 | - | 0 | 11,436 | 19 |
| 東彼杵町 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 | 0 | - | 0 | 3,435 | 6 |
| 川棚町 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 | 0 | - | 0 | 4,365 | 7 |
| 波佐見町 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 | 0 | - | 0 | 5,797 | 10 |
| 佐々町 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 | 0 | - | 0 | 2,029 | 3 |
| 県央・  県南 | 島原市 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 | 0 | - | 0 | 24,643 | 42 |
| 諫早市 | 0 | - | 0 | 36,340 | 62 | 21,481 | - | 274 | 33,048 | 93 |
| 大村市 | 2,471 | - | 32 | 2,895 | 9 | 0 | - | 0 | 2,960 | 5 |
| 雲仙市 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 | 0 | - | 0 | 23,348 | 40 |
| 南島原市 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 | 0 | - | 0 | 28,483 | 48 |
| 下五島 | 五島市 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 小値賀町 | 0 | - | 0 | 748 | 1 | 0 | - | 0 | 748 | 1 |
| 新上五島町 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 | 0 | - | 0 | 14,421 | 25 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対馬 | 対馬市 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | | 2,471 | - | 32 | 340,044 | 582 | 21,481 | - | 274 | 336,817 | 609 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ブロック | ⑪郡川 | | | | | ⑫本明川・半造川 | | | | |
| 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) | 仮設トイレ必要人数(人) | | 仮設トイレ  必要基数  （基） | 非水洗化区域し尿収集人口(人) | し尿発生量（収集必要量）(㎘/日) |
| 避難者数 | 断水による利用者数 | 避難者数 | 断水による利用者数 |
| 長崎・西彼 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 | 0 | - | 0 | 38,964 | 66 |
| 佐世保・県北 | 0 | - | 0 | 112,163 | 191 | 0 | - | 0 | 112,163 | 191 |
| 県央・県南 | 2,471 | - | 32 | 115,709 | 201 | 21,481 | - | 274 | 112,482 | 228 |
| 下五島 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 | 0 | - | 0 | 21,516 | 37 |
| 上五島 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 | 0 | - | 0 | 15,169 | 26 |
| 壱　岐 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 | 0 | - | 0 | 15,885 | 27 |
| 対　馬 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 | 0 | - | 0 | 20,638 | 35 |
| 合　　　計 | 2,471 | - | 32 | 340,044 | 582 | 21,481 | - | 274 | 336,817 | 609 |