（保健所検査用）

助産所構造設備使用許可申請に関する調査書

| 開設者住所・氏名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 助産所名称及び所在地 |  |  |  |
| 収容室数及びベッド数 |  |  |  |
| 項目 | 調査事項 | 結果 | 備考 |
| ３階以上の入所室 | 建設の壁、柱、床、はり、屋根及び階段が耐火構造とな っているか。 | 可・否 |  |
| 入所室の床面積 | 内容によって測定し、１母子を収容するものは6.3㎡以上。２母子以上を収容するものは、１母子につき4.3㎡以上となっているか。 | 可・否 |  |
| 入所室の採光面 | 収容室の床面積の７分の１以上に相当する採光に有効な部分の面積を有する窓又は、これに代るべき採光面があるか。 | 可・否 |  |
| 入所室の外気に面する 解放面積 | 床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようになっているか。 | 可・否 |  |
| ２階以上の階に入所室の有 する場合の直通階段の配置 | 収容する母子が使用する屋内の直通階段が設けられているか。 | 可・否 |  |
| ３階以上の階に入所室の有 する場合の避難階段 | 避難に支障がないように２以上設けられているか。 | 可・否 |  |
| 避難階段の出入口の戸に くぐり戸を設けた場合 | 高さ1.3ｍ以上、幅0.8ｍ以上となっているか。 | 可・否 |  |
| 分べん室 | 床面積９㎡以上の広さであるか。 | 可・否 |  |
| 防はえ設備 | 分べん室、食堂、調理室、便所には、ハエが入らないようにする為、窓に金網を張る等の防はえ設備がなされているか。 | 可・否 |  |
| 火気を使用する場所 | 防火上必要な設備が設けられているか。 | 可・否 |  |
| 消火器具 | 消火用の機械又は器具が設けられているか。 | 可・否 |  |
| その他 | 清潔を保持し、衛生上、防火上及び保安上、安全であると認められているか。 | 可・否 |  |
| 総合意見 |  |  |  |
| 年 月 日 保健所 調査員氏名 |  |  |  |