（様式9-(4)Ⅰ）

診療用高エネルギー放射線発生装置備付届

年　　月　　日

長崎県知事　　　　　　　　　　様

住　所

管理者

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名

下記のとおり、診療用高エネルギー放射線発生装置を備えるので、医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第1項第1号及び第25条の規定により届ける。

記

| 1 病院または診療所の名称及び所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 診療用高エネルギー放射線発生装置に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 定格出力 | 電子線 | 最大電子線ｴﾈﾙｷﾞｰ[MeV] | 最大線量率[Gy／min] |
|  |  | ｴｯｸｽ線 | 最大電子線ｴﾈﾙｷﾞｰ[MeV] | 最大線量率[Gy／min] |
|  | 台 数 |  | 台 |  |
| 3 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名等 | 氏 名 |  | 職 種 | 放射線診療に関する経歴 |
| 4 予定使用開始時期 |  |  | 年 月 日 |  |

＊診療用高エネルギー放射線発生装置を複数台設置する場合は、NO.2を装置ごとに添付すること

（様式9-(4)Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2

| 5 放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 発生管容器のもれ放射線量 （利用線すい錐の1,000分の１） |  |  |  |  | 超える ・ 超えない |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照射終了直後の不必要な放射線被ばくを低減するための防護措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 出入口開放時の放射線発生を遮断するｲﾝﾀｰﾛｯｸ |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 6 使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 1週間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  | 24時間未満・24時間以上 |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  | 耐火構造・不燃材料 |  |
|  | 使用室の防護物の概要 |  |  |  | 構造 | 材料 | 厚さ |
|  |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下 |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口扉 |  |  |  |  |  |
|  |  | 周囲の壁 |  | 東 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |
|  |  | 監視用装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 装置を操作する場所 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 使用室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  | mSv／週 |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  | 通常出入口 箇所、非常口 箇所 |  |
|  | 放射線発生時自動表示装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 7 使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |
|  |  |  | 境界における実効線量 |  |  | mSv/3月 |  |
|  |  |  | 立入制限措置 |  |  | さく・その他（ ） |  |
|  |  |  | 標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 注意事項の掲示等 |  | 注意事項の掲示 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量 |  |  | μSv／3月 |  |
|  |  |  | 入院患者の被ばくが1.3mSv／年以下となる防止措置（放射線治療患者除く） |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 取扱者の被ばく測定器 |  |  | 有 ・ 無 |  |

（様式9-(5)Ⅰ）

診療用高エネルギー放射線発生装置等変更届

年　　月　　日

長崎県知事　　　　　　　　　　様

住　所

管理者

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名

下記のとおり、変更するので、医療法第15条第3項、同法施行規則第24条第1項第11号及び第29条第2項の規定により届ける。

記

| 1 病院または診療所の名称及び所在地 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 変更しようとする理由 |  |  |
| 3 変更年月日 | 年 月 日 |  |
| 4 変更する事項 | 変更前 |  |
|  | 変更後 |  |

＊診療用高エネルギー放射線発生装置並びに同使用室の構造を変更する場合は、NO.2～3を添付すること。また、同装置を複数台変更する場合は装置ごとにNO.2～3を添付すること。

（様式9-(5)Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2

| 5 診療用高エネルギー放射線発生装置に関する事項 |  | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定格出力 |  |  | 電子線 |  | 最大電子線ｴﾈﾙｷﾞｰ[MeV] |  | 最大線量率[Gy／min] |  |
|  |  |  |  |  | ｴｯｸｽ線 |  | 最大電子線ｴﾈﾙｷﾞｰ[MeV] |  | 最大線量率[Gy／min] |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 6 放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 発生管容器のもれ放射線量 （利用線すい錐の1,000分の１） |  |  |  |  |  |  | 超える ・ 超えない |  |  |
|  | 照射終了直後の不必要な放射線被ばくを低減するための防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 出入口開放時の放射線発生を遮断するｲﾝﾀｰﾛｯｸ |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 7 使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 1週間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  |  |  | 24時間未満・24時間以上 |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  | 耐火構造・不燃材料 |  |  |
|  | 使用室の防護物の概要 |  |  |  |  | 構造 |  | 材料 |  | 厚さ |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口扉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の壁 | 東 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視用装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 装置を操作する場所 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 使用室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  | mSv／週 |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  | 通常出入口 箇所、非常口 箇所 |  |  |
|  | 放射線発生時自動表示装置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |

（様式9-(5)Ⅲ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.3

| 8 使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 境界における実効線量 | mSv/3月 |
|  |  | 立入制限措置 | さく・その他（ ） |
|  |  | 標識 | 有 ・ 無 |
|  | 注意事項の掲示等 | 注意事項の掲示 | 有 ・ 無 |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量 | μSv／3月 |
|  |  | 入院患者の被ばくが1.3mSv／年以下となる防止措置（放射線治療患者除く） | 有 ・ 無 |
|  |  | 取扱者の被ばく測定器 | 有 ・ 無 |

（様式9-(6)）

診療用高エネルギー放射線発生装置廃止届

年　　月　　日

長崎県知事　　　　　　　　　　様

住　所

管理者

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名

下記のとおり、診療用高エネルギー放射線発生装置を廃止したので、医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第12号及び第29条第1項の規定により届ける。

記

| 1 病院または診療所の名称及び所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 廃止した診療用高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線発生装置 | 製作者名 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 台数 | 台 |
|  | 廃止した理由 |  |  |  |
|  | 廃止年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 3 診療用高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線発生装置廃止後の使用室の用途 |  |  |  |  |