（様式9-(10)Ⅰ）

診療用放射線照射装置備付届

年　　月　　日

長崎県知事　　　　　　　　　　様

住　所

管理者

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名

下記のとおり、診療用放射線照射装置を備えるので、医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第1項第3号及び第26条の規定により届ける。

記

| 1 病院または診療所の名称及び所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 診療用放射線照射装置に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 個数 |  |  |  | 個 |  |  |  |
|  | 装備されている放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装備されている放射性同位元素の数量 |  |  |  | Bq |  |  |  |
| 3 放射線診療に従事する医師・歯科医師または診療放射線技師の氏名及び経歴 | 氏名 |  |  |  | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |  |  |
| 4 予定使用開始時期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| （様式9-(10)Ⅱ） No.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 放射線源収納容器の空気ｶｰﾏ率（照射口閉鎖時線源から1mの距離における空気ｶｰﾏ率） |  |  |  | mG／h |  |  |  |
|  | 二次電子濾過板 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 照射口開閉用遠隔操作装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 6 使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 1週間の延べ使用予定時間 |  |  |  | 24時間未満 ・ 24時間以上 |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 |  |  |  |
|  | 使用室の防護物の概要 |  |  |  | 構造 |  | 材料 | 厚さ |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の壁 | 東 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視用装置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 装置を操作する場所 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 使用室画壁外側の実効線量 |  |  |  | mSv／週 |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 箇所 |  |  |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 7 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 治療病室の場所 |  |  |  | 階 病室 |  |  |  |
|  | 一定時間の延べ使用予定時間 |  |  |  | 3箇月当 時間 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1箇月当 時間 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1週間当 時間 |  |  |  |
| （様式9-(10)Ⅲ） No.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 1日最大使用予定時間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  | 耐火構造 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |
|  | 放射線治療病室の防護物の概要 |  |  |  | 構造 |  | 材料 | 厚さ |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の壁 | 東 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |
|  | 治療病室画壁外側の実効線量 |  |  |  | mSv／週 |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 箇所 ・ 非常出入口 箇所 |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 8 貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 |  |  |  | 換算核種 Bq |  |  |  |
|  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 金庫 ・ 鉛鋳込鉄製容器 その他（ ） |  |  |  |
|  | 貯蔵施設のしゃへい材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設画壁外側の実効線量 |  |  |  | mSv／週 |  |  |  |
|  | 貯蔵室の出入口の構造 |  | 出入口の数 |  | 通常出入口 箇所 ・ 非常出入口 箇所 |  |  |  |
|  |  |  | 甲種防火戸 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 閉鎖設備 |  | かぎ ・ その他 |  |  |  |
| （様式9-(10)Ⅳ） No.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵箱の閉鎖設備 |  |  |  | かぎ ・ その他 |  |  |  |
|  | 貯蔵容器の構造 |  | しゃへい材料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容器から1mの距離における貯蔵時の実効線量 |  | μSv／h |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 9 運搬容器の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 容器から1mの距離における実効線量率 |  |  |  | μSv／h |  |  |  |
|  | 容器の構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 10 使用室の放射線障害防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  | mSv／3月 |  |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  | さく ・ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 敷地の境界・その他 | 注意事項の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量 |  |  | μSv／3月 |  |  |  |
|  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く）の被ばく実効線量が1.3mSv／3月以下となる放射線防護措置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取扱者の被ばく測定器 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |

（様式9-(11)Ⅰ）

診療用放射線照射装置等に関する変更届

年　　月　　日

長崎県知事　　　　　　　　　　様

住　所

管理者

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名

下記のとおり、診療用放射線照射装置、使用室、従事職員等を変更するので、医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第1項第11号及び第29条第2項の規定により届ける。

記

| 1 病院または診療所の名称及び所在地 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 変更しようとする理由 |  |  |
| 3 変更年月日 |  | 年 月 日 |
| 4 変更しようとする事項 | 変更前 |  |
|  | 変更後 |  |

＊診療用放射線照射装置並びに同使用室の構造を変更する場合は、NO.2～4を添付すること。

また、同装置を複数台変更する場合は装置ごとにNO.2～4を添付すること。

（様式9-(11)Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2

| 6 診療用放射線照射装置に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 個数 |  |  |  |  | 個 |  |  |
|  | 装備されている放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装備されている放射性同位元素の数量 |  |  |  |  | mCi |  |  |
| 7 放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 放射線源収納容器の空気ｶｰﾏ率（照射口閉鎖時線源から1mの距離における空気ｶｰﾏ率） |  |  |  |  | mG／h |  |  |
|  | 二次電子濾過板 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 照射口開閉用遠隔操作装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 8 使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 1週間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  | 24時間未満 ・ 24時間以上 |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 |  |  |
|  | 使用室の防護物の概要 |  |  |  |  | 構造 | 材料 | 厚さ |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の壁 |  | 東 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視用装置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 装置を操作する場所 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 使用室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  | mSv／週 |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  | 通常出入口 箇所 |  |  |
|  | 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| （様式9-(11)Ⅲ） No.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 治療病室の場所 |  |  |  |  | 階 病室 |  |  |
|  | 一定時間の延べ使用予定時間 |  |  |  |  | 3箇月当 時間 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1箇月当 時間 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1週間当 時間 |  |  |
|  | 1日最大使用予定時間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1日最大使用予定数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  |  | 耐火構造 不燃材料 その他（ ） |  |  |
|  | 放射線治療病室の防護物の概要 |  |  |  |  | 構造 | 材料 | 厚さ |
|  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の壁 |  | 東 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口のとびら |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |
|  | 治療病室画壁外側の実効線量 |  |  |  |  | mSv／週 |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  | 通常出入口 箇所 ・ 非常出入口 箇所 |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 10 貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 |  |  |  |  | 換算核種 Bq |  |  |
|  | 貯蔵施設の構造 |  |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ 金庫 ・ 鉛鋳込鉄製容器 その他（ ） |  |  |
|  | 貯蔵施設のしゃへい材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設画壁外側の実効線量 |  |  |  |  | mSv／週 |  |  |
| （様式9-(11)Ⅳ） No.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵箱の閉鎖設備 |  |  |  |  | かぎ ・ その他 |  |  |
|  | 貯蔵容器の構造 |  |  | しゃへい材料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容器から1mの距離における貯蔵時の実効線量 |  | μSv／h |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 12 運搬容器の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 容器から1mの距離における実効線量率 |  |  |  |  | μSv／h |  |  |
|  | 容器の構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 13 使用室の放射線障害防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 境界における実効線量 |  |  |  | mSv／3月 |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  | さく ・ その他（ ） |  |  |
|  |  | 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 敷地の境界・その他 | 注意事項の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界の実効線量 |  |  |  | μSv／3月 |  |  |
|  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く）の被ばく実効線量が1.3mSv／3月以下となる放射線防護措置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取扱者の被ばく測定器 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |

（様式9-(12)）

診療用放射線照射装置廃止届

年　　月　　日

長崎県知事　　　　　　　　　　様

住　所

管理者

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

氏　名

下記のとおり、診療用放射線照射装置を廃止したので、医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第1項第12号及び第29条第1項の規定により届ける。

記

| 1 病院または診療所の名称及び所在地 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 廃止した診療用放射線照射装置 | 製作者名 |  |
|  | 型式 |  |
|  | 廃止時における放射線の数量 | Ｂｑ |
|  | 廃止した理由 |  |
|  | 廃止年月日 | 年 月 日 |
|  | 廃止後の処分方法 |  |
| 3 診療用放射線照射装置廃止後の使用室の用途 |  |  |