## 建築
| 社会福祉施設整備事業の工事監理報告書 | [9 empty] | No. | 1
（鉄筋コンクリート造、鉄骨造用）
工事名 |  |  | ○○○○新築工事
工事場所 |  |  | ○○市○○町
工事発注者 |  |  | 社会福祉法人 ○○会 理事長 ○○ ○○
工事監理者 |  |  | ㈱○○建築設計事務所 ○○ ○○
請負業者 |  |  | ㈱○○建設 代表取締役 ○○ ○○
契約工期 |  |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  | ～ |  | 令和○○年○○月○○日
工事監理者 が行った検査 |  | 中間検査年月日 | [6 empty] | 完了検査年月日
工事監理の結果を下記のとおり報告します。
令和○○年○○月○○日
|  |  | 工事監理者 |  | ㈱○○建築設計事務所 |  |  |  | ○○ ○○
（１）建築工事の監理状況
工 種 |  | 検 査 （確 認） 対 象 |  |  |  |  | 検 査（確 認）方 法 |  |  |  |  | 検査 (確認)年月日
□ | 仮設工事 | □ | 建物の位置（縄張り） |  |  |  | □ | 現場立会
□ | 特殊基礎工事 | □ | 杭の施工方法 |  |  |  | □ | 施工計画書
|  | □ | 杭継手溶接技術者 |  |  |  | □ | 杭継手溶接技術者技量証明書
|  | □ | 杭の仕様及び数量 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 試験杭の施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
|  | □ | 本杭の長さの決定 |  |  |  | □ | 請負業者との打合せ
|  | □ | 杭の施工長さ |  |  |  | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 特殊基礎工事報告書
|  | □ | ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄの寸法 |  |  |  | □ | 工事写真
□ | 土工事 | □ | 支持地盤の土質状況 |  |  |  | □ | 現場立会
□ | 地業工事 | □ | 砕石等の施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 工事写真
|  | □ | 防湿ｼｰﾄ・断熱材の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[11 empty] | No. | 2
工 種 |  | 検 査 （確 認） 対 象 |  |  |  |  | 検 査（確 認）方 法 |  |  |  |  | 検査 (確認)年月日
□ | 鉄筋工事 | □ | 鉄筋の規格 |  |  |  | □ | 鉄筋検査証明書
[7 empty] | □ | 入荷鉄筋の製品説明書（荷札）
|  | □ | ｶﾞｽ圧接技量資格者 |  |  |  | □ | 鉄筋ｶﾞｽ圧接技量資格証明書
|  | □ | 配筋検査 |  |  |  | □ | 現場立会
| 部 位 | 基礎 |  | 土間 | １階 | ２階 | ３階 |  | ４階 | ５階 | PH階
検査日
|  | □ | ｶﾞｽ圧接超音波探傷試験 |  |  |  | □ | 試験立会
[7 empty] | □ | 鉄筋ｶﾞｽ圧接超音波探傷試験成績書
[7 empty] | □ | 鉄筋ｶﾞｽ圧接超音波探傷検査技術者の資格証明書
□ | 型枠工事 | □ | 型枠・目地・ｽﾘｰﾌﾞ等の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 壁・天井断熱材の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | □ | 生ｺﾝの強度・ｽﾗﾝﾌﾟ |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書
[7 empty] | □ | 生ｺﾝ納品書
|  | □ | 塩化物含有量試験 |  |  |  | □ | 塩化物含有量試験表
|  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験 |  |  |  | □ | ４週圧縮強度試験立会 （公的機関以外で試験の場合）
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験成績書
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験結果一覧表
□ | 鉄骨工事 | □ | 鉄骨の規格 |  |  |  | □ | 鉄骨検査証明書
|  | □ | H.T.B.の規格 |  |  |  | □ | H.T.B.検査成績書
|  | □ | 鉄骨製作工場のｸﾞﾚｰﾄﾞ |  |  |  | □ | 大臣認定書
|  | □ | 溶融亜鉛めっきの付着量 |  |  |  | □ | 鉄骨溶融亜鉛めっき報告書
|  | □ | 超音波探傷試験 |  |  |  | □ | 試験立会
[7 empty] | □ | 鉄骨溶接超音波探傷試験成績書
[7 empty] | □ | 鉄骨超音波探傷試験技術者の資格証明書
|  | □ | 鉄骨の建て方状況 |  |  |  | □ | 現場立会
|  | □ | 耐火被覆の施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[11 empty] | No. | 3
工 種 |  | 検 査 （確 認） 対 象 |  |  |  |  | 検 査（確 認）方 法 |  |  |  |  | 検査 (確認)年月日
□ | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸの仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | 防水工事 | □ | 防水材の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 施工計画書又はｶﾀﾛｸﾞ
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 現場立会
□ | 石工事 | □ | 石材の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | ﾀｲﾙ工事 | □ | ﾀｲﾙの仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | 木工事 | □ | 木材等の仕様 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 床組・間仕切軸組・天井下地の施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
|  | □ | 床及び壁下地材の施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
□ | 屋根工事 | □ | 下地材・水切り等・屋根材の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | 金属工事 | □ | 軽量鉄骨下地の施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
|  | □ | 金物等の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 出荷証明書
□ | 左官工事 | □ | 下地ﾓﾙﾀﾙの施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
| 部 位 | ﾀｲﾙ下地 |  |  | ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 |  | 防水下地 |  |  | 屋根ｽｶｲﾓﾙ等
検査日
|  | □ | 屋根ｽｶｲﾓﾙ等の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 建具廻りのﾓﾙﾀﾙ充填等 |  |  |  | □ | 現場立会
□ | 金属製建具工事 | □ | 金属製建具の承認 |  |  |  | □ | 承認図
|  | □ | 金属製建具の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[11 empty] | No. | 4
工 種 |  | 検 査 （確 認） 対 象 |  |  |  |  | 検 査（確 認）方 法 |  |  |  |  | 検査 (確認)年月日
□ | 木製建具工事 | □ | 木製建具の承認 |  |  |  | □ | 承認図
|  | □ | 木製建具の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書（又は納品書）
□ | ｶﾞﾗｽ工事 | □ | ｶﾞﾗｽ等の仕様及びｼｰﾘﾝｸﾞの施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | 塗装工事 | □ | 塗料の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | 内装工事 | □ | 内装材の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
|  | □ | 防火上主要な間仕切壁の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
|  | □ | 断熱材の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
□ | 仕上げﾕﾆｯﾄ工事 | □ | 家具等の承認 |  |  |  | □ | 承認図
|  | □ | 家具等の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
|  | □ | ｻｲﾝ等の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
[7 empty] | □ | 出荷証明書
□ | 外構工事 | □ | 排水経路 |  |  |  | □ | 現場立会
|  | □ | 排水溝、排水桝、排水管の仕様及び施工状況 |  |  |  | □ | 現場立会
※ | 記載要領
・工種、検査（確認）対象、検査（確認）方法は該当するものを■にして下さい。
・工事監理報告書の書式は一般的な建築物を想定したものであり、これ以外に工種、検査（確認）対象がある 場合は追加して下さい。
・新築をベースに作成してありますが、改修工事でも該当する工種について記載してください。

## 設備
（２）電気設備工事の監理状況 | [6 empty] | No. | 5
|  |  | １）配線・配管類 |  |  | ２）機器及び盤類
検査(確認)対象 |  |  | 仕様の確認、隠蔽 部分の施工状況 |  | 承 認 図 | 仕 様、数 量 の 確 認 |  | 機能検査
|  |  | 検査(確認) 方 法 | 検査(確認) 年 月 日 | 承認年月日 | 検査(確認) 方 法 | 検査(確認) 年 月 日 | 検査(確認) 年 月 日
| □ | 高圧受変電設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 発電機設備 |  |  |  | □現場立会
□出荷証明書
工 | □ | 幹線動力設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 照明器具設備 |  |  |  | □現場立会
□出荷証明書
| □ | 電話設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 放送設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | ITV設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | ﾅｰｽｺｰﾙ設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
種 | □ | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 自動火災報知設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 昇降機設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
※ | 記載要領
・工種、検査（確認）対象、検査（確認）方法は該当するものを■にして下さい。
・工事監理報告書の書式は一般的な建築物を想定したものであり、これ以外に工種、検査（確認）対象がある場合 は追加して下さい。
（３）機械設備工事の監理状況 | [6 empty] | No. | 6
|  |  | １）配管、ﾀﾞｸﾄ､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 |  |  | ２）機器、金具、桝類
検査(確認)対象 |  |  | 仕様の確認、隠蔽 部分の施工状況 |  | 承 認 図 | 仕 様、数 量 の 確 認 |  | 機能検査
|  |  | 検査(確認) 方 法 | 検査(確認) 年 月 日 | 承認年月日 | 検査(確認) 方 法 | 検査(確認) 年 月 日 | 検査(確認) 年 月 日
| □ | 衛生器具設備 |  |  |  | □現場立会
□出荷証明書
| □ | 給水設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
工 | □ | 排水設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 給湯設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | ｶﾞｽ設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | ｵｿﾞﾝ設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 浴槽循環浄化設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 床暖房設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 空調設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
種 | □ | 換気設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 厨房機器設備 |  |  |  | □現場立会
□出荷証明書
| □ | 雨水設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
| □ | 浄化槽設備 | □現場立会 |  |  | □現場立会
|  |  | □工事写真 |  |  | □出荷証明書
※ | 記載要領
・工種、検査（確認）対象、検査（確認）方法は該当するものを■にして下さい。
・工事監理報告書の書式は一般的な建築物を想定したものであり、これ以外に工種、検査（確認）対象がある場合 は追加して下さい。

## 書類整備等
（４）書類の整備状況 | [7 empty] | No. | 7
書 類 名 |  | 検 査 (確認) 対 象 |  |  |  | 検 査 (確 認) 方 法 |  |  | 検査 (確認) 年 月 日
□ | 出荷証明書 | □ | 仕様及び数量の確認 |  |  | □ | 設計図及び設計内訳書と照合
□ | 保証書 | □ | 請負業者、下請業者の連名による保証書かの確認 |  |  | □ | 保証書を確認
|  | □ | 保証期間、保証年数等の確認
□ | 施工体制台帳 | □ | 県へ報告した下請業者の台帳整備の確認 |  |  | □ | 施工体制台帳を確認
|  | □ | 施工体系図の作成の確認
□ | 産業廃棄物関係 書類 | □ | 産業廃棄物の処分ﾙｰﾄ |  |  | □ | 産業廃棄物処理ﾌﾛｰ図
|  | □ | 特定建設資材廃棄物の再資源化 |  |  | □ | 産業廃棄物ﾏﾆﾌｪｽﾄ
|  | □ | 廃棄物処理委託契約の確認 |  |  | □ | 建設廃棄物処理委託契約書
|  | □ | 建設資材廃棄物の品目と処分業者の許可内容の合致 |  |  | □ | 産業廃棄物処分業許可書のｺﾋﾟｰ
□ | 工事写真 | □ | 工事写真編集要領、工事写真撮影要領による整備かの確認 |  |  | □ | 工事写真を確認
※ | 記載要領
・書類名、検査（確認）対象、検査（確認）方法は該当するものを■にして下さい。
・工事監理報告書の書式は一般的な建築物を想定したものであり、これ以外に工種、検査（確認） 対象がある場合は追加して下さい。
（５）工事内容の変更
□ | 変更の有無 | □ | 有 | □ | 無 | □ | 変更設計内訳書を提出
□ | 契約の変更 | □ | 行う | □ | 行わない | □ | 工事請負変更契約書を提出
※ | 記載要領
・該当するものを■にして下さい。