別紙-2-2

ＩＣＴ施工技術の活用（ICT活用工事）　【河川浚渫】

（工事名：○○○○工事）

会社名：○○○○建設（株）

当該工事の土工において、ICT施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「□全て活用する」のチェック欄に「■」と記入する。

また、ICT施工技術で必須項目②④⑤を満足して活用する場合、「□必須項目②④⑤を活用する」のチェック欄に「■」と記入する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| チェック欄 | 施工プロセスの段階 | | 適用技術・機種 |
| □全て活用する  □必須項目②④ ⑤を活用する | ①３次元起工測量 | | ・音響測深機を用いた起工測量  ・その他の３次元計測技術を用いた起工測量  ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。  ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 |
| ②３次元設計データ作成 | | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成を実施しなければならない。但し、発注者よりデータの貸与がある場合は、その活用の可否について協議することとし、発注者から貸与されたデータを活用する場合、「②３次元設計データ作成」が未実施でもその他の施工プロセスの段階①、③、④、⑤が実施されれば、ICTの全面的な活用がなされたものとする。 |
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 | 【作業工種】  ・浚渫工（バックホウ浚渫船） | ・３次元ＭＣ または ３次元ＭＧ 建設機械  ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。  ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。 |
| ④３次元出来形管理等の施工管理 | | ・音響測深機を用いた出来形管理  ・施工履歴データを用いた出来形管理  ・その他の３次元計測技術を用いた出来形管理  ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。  ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。  ※「①３次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。  ※現場条件等から３次元出来形管理（面管理）が非効率と判断される場合は、従来手法（ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理等）で管理することを認める。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。 |
| ⑤３次元データの納品 | |  |

注 1)ＩＣＴ活用工事及びＩＣＴ活用施工の詳細については、特記仕様書によるものとする。

注 2) 「□全て活用する」「□必須項目②④⑤を活用する」のチェック欄に「■」と記載された場合のみ、加点評価の対象とする。

注 3)「ICT 施工技術の活用」において加点評価された場合、本表の「適用技術・機種」欄に記載した技術・機種に適用する「有用な新技術の活用」または「技術開発」については重複評価はしない。

注 4)特記仕様書により指定した技術については、評価項目・技術提案ともに加点・評価はしない。

注 5)ＭＣとはマシンコントロール機能、ＭＧとはマシンガイダンス機能をいう。

注 6)「③ＩＣＴ建設機械による施工」だけを活用する場合は、本表によらず、受注後に提案されたい。